Arten der Spannungserzeugung:
- chemische Reaktionen
- durch Wärmewirkung
- (durch Lichteinwirkung)
- durch Kristallverformung (Piezokristall)
- durch Induktion
- durch Reibung

Elektrischer Strom
Ist die gerichtete Bewegung von frei beweglichen Ladungsträgern. (Elektronen und Ionen)

        I={Q} over {t}={Ladung} over {Zeit}

        [I]={As} over {s }

Bedingungen für den Stromfluss:
    1. Es muss eine Spannung anliegen
    2. Elektrischer Leiter muss vorhanden sein
    3. Geschlossener Stromkreis

Gebräuchliche Angaben von Strömen:
- 16 A	→ Sicherungsgröße
- 200 mA	→ Gerätesicherung
- 30 mA	→ RCI (FI - Schutzschalter)
- 100 A – 10 kA → Energieübertragung

Seite 367 Aufgabe 2
geg: I = 4,5 A
        t = 1s

ges: Q

Lös: I={Q} over {t} |*t
      Q=I*t

Q = 4,5 C

Stromdichte:

S={I} over {A}={elektrischer Strom} over {Leiterquerschnitt} [S]={A} over {mm²}

Beispiel:
Eine 100W Halogenlampe in einer Schreibtischleuchte ist über eine NYM (0.75mm²) angeschlossen und wird von einem Strom 435mA durch flossen.
Berechnen Sie
a.) die Stromdichte in der Zuleitung
b.) die Stromdichte in der Glühwendel (Drahtdurchmesser 0.043mm)

geg: I=435mA
        ALeitung=0.75mm²
        dWolfram=0,043mm

Lösung: S={I} over {A}

S={435mA} over {0,75mm²}

S = 0,58 A/mm²

AWolfram=1,45 * 10-3

S = 0.3 A/mm²

Ohm' sches Gesetz
es gilt:
1. U ~ I bei R=const.
2. I ~ 1/R bei U=const.	=> R = U/I
3. U ~ R bei I=const.

Temperaturabhängigkeit von Widerständen
Prinzip: Mit steigender Temperatur schwingen die Atomrümpfe breiter
 => der Widerstand für den Stromfluss steigt
Es gilt: R_w=R_20+∆R	RW = R nach Erwärmung
R20 = R bei 20 °C
∆R=α_20*∆δ*R_20 ∆R = α20	∆R = Widerstandsänderung
α20 = Temperaturänderung eines Werkstoffes
R_W=R_20+R_20*α_20*∆δ
∆δΩα

Welche Endtemperatur erreicht eine Magnetspule eines Netzteiles deren Widerstand bei 20 °C 850Ω und im Betrieb auf 1071Ω ansteigt.
Geg: α20 von Kupfer 4*10-3 1/k
        R20 = 850Ω
        RW = 1071Ω
Ges: ∆δ
Lösung: RW-R20=R20*α20*∆δ
 {RW-R20} over {R20*α20}=∆δ
  ∆δ=65 K
=> Die Endtemperatur beträgt 85 °C

Elektrische Leistung, Arbeit, Wirkungsgrad

1. Elektrische Leistung:
P = U * I

P = R * I^2	P = {U²} over {R}

Verlustleistungshyperbel
→ Gibt an bei welchen Maximalwerten ein Bauteil belastbar ist.
Seite 382

Messung der Leistung
→

Reihenschaltung von Verbrauchern

→ Schaltung:
I

R1
R2
R3

U1
U2
U3

1. Gerätesicherung zu Gerät
2. Reihenschaltung von Batterien
3. Vorwiderstand zu Halbleiterbauelementen

→ Gesetzmäßigkeiten:
        1. Rges = R1 + R2 + R3 + … Rn
        2. I ist überall gleich
        3. Uges = U1 + U2 + U3 + … Un
        4. Maschensatz
          → In einer Masche ist die Summe aller vorzeichenbehafteten
          Spannungen gleich „0“.
        1. Spannungsteilerregel
          → Spannungen verhalten sich wie Ihre dazu gehörigen Widerstände
{U_1} over {U_ges}={R_1}over{R_ges} {U_1}over{R_1}={U_2}over{R_2}
        1. Pges = P1 + P2 + P3 + … Pn

Parrallelschaltung von Verbrauchern

Schaltung:
R1

R3
R2

    1. {U_ges}={U_1}={U_2}={U_3}
    2. Strom teilt sich auf
→ {I_ges}={I_1}={I_2}={I_3}
    1. {U}over{R_ges}={U}over{R_1}+{U}over{R_2}+{U}over{R_3}
→ {1}over{R_ges}={1}over{R_1}+{1}over{R_2}+{1}over{R_3}
Der Gesamtwiderstand ist immer kleiner als der kleinste Teilwiderstand
Für 2 parallele Widerstände gilt:
{R_ges}={{R_1}*{R_2}}over{{R_1}+{R_2}}

Gesetzmäßigkeiten:
1.) Knotenpunktsatz
     Die Summe aller zum Knotenpunkte hinfließenden Ströme ist gleich der
     Summe der vom Knotenpunkt wegfließenden Ströme.

sum {I_hin} = sum {I_weg}

2.) Stromteilerregel
     wenn u gleich konstant verhalten sich die Ströme umgekehrt wie ihr dazu	gehörigen Widerstände
{U}={R_1}*{I_1}
{U}={R_2}*{I_2}
{U}={R_ges}*{I_ges}

{R_1}over{R_2}={I_2}over{I_1} {R_1}over{R_ges}={I_ges}over{I_1} {R_2}over{R_ges}={I_ges}over{I_2}

Elektrische Erscheinungen im Nichtleiter

Anwendungen:
Dielektrische Polarisation
  → ist ein Vorgang bei dem der Isolierstoff zwischen 2 Leitern leitend wird
  → Isolierstoff wird zerstört
- Influenz
  → Prinzip Faradayscher Käfig
  → durch einbringen eines Leiterwerkstoffes (Kupfer) in das Feld eines Nichtleiters
  kommt es im Kupferleiter zu einem feldfreien Raum, welcher für Datenleitungen
  genutzt wird

Kenngrößen:
→ Speicherkapazität
C = {Єo * Єr * A} over {l}
A – Plattengröße in mm²
l – Plattenabstand / Dicke des Isolators in mm
Єo – Epsilon → 8,85 * 10-12 {As}over{Vm}
Єr – Isolierstoffart